学生宿舍维修清单

健行楼    西楼

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2门、3门衣柜门坏 | / | 个 | 27 |  |  |  |
| 2 | 门头玻璃 | 900*500 | 块 | 10 |  |  |  |
| 3 | 吊顶维修 | 现场维修 | 处 | 6 |  |  |  |
| 4 | 钢制2人位书架桌（定制） | 1200*1580*680mm | 组 | 5 |  |  |  |
| 5 | 钢制3人位书架桌（定制） | 1900*1580*580mm | 组 | 5 |  |  |  |
| 6 | 钢制3门更衣柜 | 1850*1200*390mm | 组 | 3 |  |  |  |
| 7 | 钢制2门更衣柜 | 1850*860*390mm | 组 | 4 |  |  |  |
| 8 | 定制大理石洗手台含面盆 | 1300**600*800 | 套 | 7 |  |  |  |
| 9 | 卫生间LED平板灯 | 300*300*26W | 个 | 37 |  |  |  |
| 10 | 更换马桶套件 | 518 | 个 | 55 |  |  |  |
| 11 | 维修更换面盆下水管 | / | 套 | 11 |  |  |  |
| 12 | 定制床板 | 约900*1900（现场定制） | 块 | 50 |  |  |  |
| 13 | 床梯、床架、护栏焊接维修 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 14 | 空调维修 |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 15 | 桌子抽屉维修 |  | 个 | 33 |  |  |  |
| 16 | 宿舍过道LED灯套件 |  | 个 | 132 |  |  |  |
| 17 | 疏通马桶 | / | 处 | 10 |  |  |  |

注:1、每个房间的排气扇基本都坏了，未统计。

2、2人位书架桌、3人位书架桌塌陷及桌面腐蚀损坏严重，维修价值低。维修后不一定能达到预想的效果。（维修方案：用千斤顶把弯曲地方顶平，上口接触点焊接，在抽屉下方加一道加厚方管横梁加固，桌面除锈刷漆，维修费用约每组    元）。

3、2门衣柜、3门衣柜损坏严重，部分柜子底部腐蚀无法修复，（维修方案：拟用更换的柜子柜门来拼装相对较好的柜子）。

- 走道吸顶照明灯每层22个*6层，共计132个。（吸顶灯年数已久，灯罩发黄，光源浑浊走道昏暗存在安全隐患）。未统计在附件里。

- 疏通马桶未统计在附件里，预估疏通数量。